## Scenario 1
Parametres ajustables | en rouge
| Down-reparation et revamping | 1 | mois | Pas de production | [5 empty] | Definition:
| Down-repowering | 8 | mois | Pas de production | [5 empty] | Reparation | Reparation du panneau - Traitement de son integrité electrique
| n | 40000 |  | Nombre de panneaux | [5 empty] | Revamping | Remplacement des panneaux par des "à facon", ie formats et caracteristiques electriques similaires
| Pcentrale | 12000 | kWc | (Calculé) - Puissance nominale de la centrale | [5 empty] | Repowering | Remplacement de toute l'installation PV, panneaux de derniere generation, rack, onduleur,…
| Pm | 300 | Wc | puissance d'un panneau | [5 empty] | Defaut | On ne fait rien, le panneaux sont sur une trajectoire de degradation accelerée
| Crep | 25 | par panneau | Cout reparation par panneau - reparation industrielle + logistique | [8 empty] | kWc | Wc
| Cdm | 4 | par panneau | Cout demontage / Remontage
| Cde | 15 | par panneau | Cout demantelement centrale + recylcage (4-7 cents /Wc)
| Crev | 0.5 | par Wc | Cout EPC repowering - clé en main | [7 empty] | Nombre de Panneaux | Puissance Residuelle | Puissance Panneaux (Nominale)
| Cfac | 0.25 | par Wc | Cout panneau "à facon" / Wc - delivré sur site | [5 empty] | Reparation | 85% | 34000 | 9799.2662 | 300
| H | 1200 | kWh/kWc/an | Productible specifique
| p | 0.0818 | €/kWh | prix achat EDF OA | [7 empty] | Panneaux à Remplacer | Gap Puissance (nominale) | Puissance Panneaux (à facon)
| d | 0.4% | par an | degradation annuelle panneau | [5 empty] | Revamping | 15% | 6000 | 2200.7338 | 366.789
| N | 10 | années | nombre d'année residuelle d'exploitation (Contrat EDF OA - 20 ans) | [5 empty] | Remise à puissance Nominale
| Y | 10 | années | Age de la centrale à date de prise en charge | [5 empty] | Remplacement des panneaux non reparables par des panneaux à facon plus puissants
| I2 | 96.07% | fo | (Calculé) - Efficacité effective des panneaux à date de la prise en charge
| u | 10% | uplift repowering | Capacité supplementaire - projet repowering
| dn | 6% | par an | Degradation annuelle panneau si rien est fait
| N1 | 5 | années | Nombre d'année d'exploitation supplementaire hors Contrat EDF OA - Reparation / Revamping
| N2 | 10 | années | Nombre d'année d'exploitation supplementaire hors Contrat EDF OA - Repowering
| Tarification Achat | 0.03 | €/kWh | PPA, Aggregateur,….
CALCUL |  | Extension (années) | 5 | 5 | 10 |  | 5
|  | Defaut | Reparation - 100% | Revamping - 100% | Repowering - 110% |  | Reparation - Revamping | 85% | 15%
| CAPEX | 0 | 1160000 | 3160000 | 7200000 |  | 1536183.4476
| Power vs nominal |  | 96.07% | 100% | 110% |  | 100%
| Cummulative Revenus residuel (EDF OA) | 8702044.3706 | 11020581.6627 | 11471260.2509 | 11893715.1336 |  | 11471260.2509
| Cummulative Cash Flow residuel (EDF OA) | 8702044.3706 | 9860581.6627 | 8311260.2509 | 4693715.1336 |  | 9935076.8033
| Cummulative Revenus residuel (apres EDF OA) | 991385.8737 | 1977726.228 | 2058603.8887 | 4484000.1375 |  | 2058603.8887
| Cummulative Cash Flow residuel TOTAL (avant + apres OA) | 9693430.2443 | 11838307.8907 | 10369864.1396 | 9177715.2711 |  | 11993680.692
| ∆CCF | 0 | 2144877.6464 | 676433.8953 | -515714.9732 |  | 2300250.4478
| % vs defaut |  | 22.13% | 6.978% | -5.32% |  | 23.73%
| Note: |  | Un projet va merger ces 2 scenarios
Panneaux non reparables replacés par des panneaux "à facon"
| Autres benefices; |  | RSE
Reparation partielle possible, graduelle,..
Solution EU (France)
Reset puissance nominale possible
| Hyp: | Panneaux à date du projet sont tous reparables (degradaton au dessus du seuil de guarrantie,…)
100% des panneaux sont traités
La reparation de reset pas la degradation "naturelle" des cellules. Le revamping oui (panneaux neufs)
Cout reparation est donné pour un format 60 cellules standard - operation manuelle
Excludes O&M cost - cout annuel (nettoyage, inspection,…) equivalent pour tous
Repowering - no limits + new model, ie with storage, spot price,….
10%
| -0.4% | par an
-0.4%
-6%
|  | EDF OA |  |  | PPA |  | PPA
|  | 20 | ans | 5 | ans | 5 | ans
|  | 0.25 | €/kWh | 0.03 | €/kWh | 0.03 | €/kWh
|  | 10 | ans | 15 | ans | 5 | ans
Repowering
Repairing and/or Revamping
Defaut: Do nothing
Puissance
de la centrale
nominale
Modelisation Impact Projet - 4 scenarios
Extended lifetime - Repowering

## Scenario 2
Parametres ajustables | en rouge
| Down-reparation et revamping | 1 | mois | Pas de production | [5 empty] | Definition:
| Down-repowering | 8 | mois | Pas de production | [5 empty] | Reparation | Reparation du panneau - Traitement de son integrité electrique
| n | 4304 |  | Nombre de panneaux | [5 empty] | Revamping | Remplacement des panneaux par des "à facon", ie formats et caracteristiques electriques similaires
| Pcentrale | 839.28 | kWc | (Calculé) - Puissance nominale de la centrale | [5 empty] | Repowering | Remplacement de toute l'installation PV, panneaux de derniere generation, rack, onduleur,…
| Pm | 195 | Wc | puissance d'un panneau | [5 empty] | Defaut | On ne fait rien, le panneaux sont sur une trajectoire de degradation accelerée
| Crep | 30 | par panneau | Cout reparation par panneau - reparation sur site + logistique | [8 empty] | kWc | Wc
| Cdm | 5 | par panneau | Cout demontage / Remontage
| Cde | 18 | par panneau | Cout demantelement centrale + recyclage
| Crev | 0.7 | par Wc | Cout EPC repowering - clé en main | [7 empty] | Nombre de Panneaux | Puissance Residuelle | Puissance Panneaux (Nominale)
| Cfac | 0.3 | par Wc | Cout panneau "à facon" / Wc - delivré sur site | [5 empty] | Reparation | 80% | 3443.2 | 630.3396 | 195
| H | 1180 | kWh/kWc/an | Productible specifique
| p | 0.75 | €/kWh | prix achat EDF OA | [7 empty] | Panneaux à Remplacer | Gap Puissance (nominale) | Puissance Panneaux (à facon)
| d | 0.45% | par an | degradation annuelle panneau | [5 empty] | Revamping | 20% | 860.8 | 208.9404 | 242.7282
| N | 6 | années | nombre d'année residuelle d'exploitation (Contrat EDF OA - 20 ans) | [5 empty] | Remise à puissance Nominale
| Y | 14 | années | Age de la centrale à date de prise en charge | [5 empty] | Remplacement des panneaux non reparables par des panneaux à facon plus puissants
| I2 | 93.88% | fo | (Calculé) - Efficacité effective des panneaux à date de la prise en charge
| u | 10% | uplift repowering | Capacité supplementaire - projet repowering
| dn | 6% | par an | Degradation annuelle panneau si rien est fait
| N1 | 0 | années | Nombre d'année d'exploitation supplementaire hors Contrat EDF OA - Reparation / Revamping
| N2 | 15 | années | Nombre d'année d'exploitation supplementaire hors Contrat EDF OA - Repowering
| Tarification Achat | 0.03 | €/kWh | PPA, Aggregateur,….
CALCUL |  | Extension (années) | 0 | 0 | 15 |  | 0
|  | Defaut | Reparation - 100% | Revamping - 100% | Repowering - 110% |  | Reparation - Revamping | 80% | 20%
| CAPEX | 0 | 150640 | 273304 | 723717.6 |  | 183194.1329
| Power vs nominal |  | 93.88% | 100% | 110% |  | 100%
| Cummulative Revenus residuel (EDF OA) | 3604297.9197 | 4078982.2049 | 4344843.2165 | 4315267.601 |  | 4344843.2165
| Cummulative Cash Flow residuel (EDF OA) | 3604297.9197 | 3928342.2049 | 4071539.2165 | 3591550.001 |  | 4161649.0836
| Cummulative Revenus residuel (apres EDF OA) | 0 | 0 | 0 | 462394.8265 |  | 0
| Cummulative Cash Flow residuel TOTAL (avant + apres OA) | 3604297.9197 | 3928342.2049 | 4071539.2165 | 4053944.8276 |  | 4161649.0836
| ∆CCF | 0 | 324044.2853 | 467241.2968 | 449646.9079 |  | 557351.1639
| % vs defaut |  | 8.99% | 12.96% | 12.48% |  | 15.46%
| Note: |  | Un projet va merger ces 2 scenarios
Panneaux non reparables replacés par des panneaux "à facon"
| Autres benefices; |  | RSE
Reparation partielle possible, graduelle,..
Solution EU (France)
Reset puissance nominale possible
| Hyp: | Panneaux à date du projet sont tous reparables (degradaton au dessus du seuil de guarrantie,…)
100% des panneaux sont traités
La reparation de reset pas la degradation "naturelle" des cellules. Le revamping oui (panneaux neufs)
Cout reparation est donné pour un format 60 cellules standard - operation manuelle
Excludes O&M cost - cout annuel (nettoyage, inspection,…) equivalent pour tous
Repowering - no limits + new model, ie with storage, spot price,….
10%
| -0.45% | par an
-0.45%
-6%
|  | EDF OA |  |  | PPA |  | PPA
|  | 20 | ans | 0 | ans | 15 | ans
|  | 0.3 | €/kWh | 0.03 | €/kWh | 0.03 | €/kWh
|  | 14 | ans | 6 | ans | 15 | ans
Repowering
Repairing and/or Revamping
Defaut: Do nothing
Puissance
de la centrale
nominale
Modelisation Impact Projet - 4 scenarios
Extended lifetime - Repowering